DANH MỤC KÈM THEO THƯ MỜI BÁO GIÁ

( Theo công văn số :  899/KSBT ngày 25 tháng 4 năm 2024
	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ
	Mã số

thiết bị
	Số lượng
	Công việc thực hiện
	Thời gian
	Đơn giá sau VAT
	Thành tiền sau VAT

	
	
	
	
	Bảo trì
	Hiệu chuẩn
	
	
	

	1 
	Máy sinh hóa tự động TC Matrix
	C09/SHHH
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	2 
	Máy đọc Elisa, Hãng: Chromate, Model: 4300
	VRHT15
	01
	x
	x
	10/2024
	
	

	3 
	Máy rửa, Hãng: Bio-Rad, Model: PW40
	VRHT21
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	4 
	Máy ủ IPS, Hãng: Bio-Rad
	VRHT13
	01
	x
	x
	10/2024
	
	

	5 
	Máy ly tâm lạnh Eppendorf 
	VRHT11
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	6 1
	Tủ ấm Memmert INB 400
	B.001
	01
	x
	x(41,5; 440C)
	10/2024
	
	

	7 2
	Tủ ấm Memmert INB 500
	B.002
	01
	x
	x (30; 370C)
	10/2024
	
	

	8 3
	Tủ ấm JSR JSGI-153P
	B.003
	01
	x
	x (30; 370C)
	10/2024
	
	

	9 5
	Tủ ấm JSGI-30T
	B.005
	01
	x
	x(41,5; 440C)
	10/2024
	
	

	10 7
	Cân kỹ thuật PA2102
	B.007
	01
	
	x(0,5-2100g)
	10/2024
	
	

	11 8
	Cân kỹ thuật PA213
	B.008
	01
	
	x(0,02-210g)
	10/2024
	
	

	12 
	Máy đo pH để bàn Peak Instruments Inc
	B.010
	01
	
	x(pH 4,7,10)
	10/2024
	
	

	13 
	Nồi hấp tiệt trùng TOMY ES-315 (VS)
	B.015
	01
	x
	x(115;1210C)
	10/2024
	
	

	14 
	Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32L (VS)
	N.018
	01
	x
	x(1210C)
	10/2024
	
	

	15 
	Tủ sấy Memmert UNE 400
	B.017
	01
	x
	x(1800C)
	10/2024
	
	

	16 
	Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO
	B.025
	01
	x
	x(Theo quy định nhà sản xuất)
	10/2024
	
	

	17 
	Tủ an toàn sinh học cấp II TELSTAR
	B.026
	01
	x
	x(Theo quy định nhà sản xuất)
	10/2024
	
	

	18 
	Nhiệt Kế Điện Tử SATO

SK-270WP
	B.54
	01
	
	x(440C)
	10/2024
	
	

	19 
	Nhiệt Kế Điện Tử SATO

SK-270WP
	B.55
	01
	
	x(370C)
	10/2024
	
	

	20 
	Nhiệt Kế Điện Tử SATO

SK-270WP
	B.56
	01
	
	x(300C)
	10/2024
	
	

	21 
	Nhiệt Kế Điện Tử SATO

SK-270WP
	B.57
	01
	
	x(370C)
	10/2024
	
	

	22 
	Nhiệt Kế Điện Tử SATO

SK-270WP
	B.58
	01
	
	x(410C)
	10/2024
	
	

	23 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò 

Control Traceable 4147 
	B.035
	01
	
	x(1800C)
	10/2024
	
	

	24 
	Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD
	B.036
	01
	
	x(250C, 75%)
	10/2024
	
	

	25 
	Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD
	B.037
	01
	
	x(250C, 75%)
	10/2024
	
	

	26 
	Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD
	B.038
	01
	
	x(250C, 75%)
	10/2024
	
	

	27 
	Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD
	B.040
	01
	
	x(250C, 75%)
	10/2024
	
	

	28 
	Nhiệt kế thủy tinh   MAXIMA
	B.044
	01
	
	x(1150C; 1210C)
	10/2024
	
	

	29 
	Nhiệt kế thủy tinh  (-1 đến 510C) ALLA
	B.041
	01
	
	x (20C;  80C)
	10/2024
	
	

	30 
	Nhiệt kế thủy tinh   (-1 đến 510C) ALLA
	B.042
	01
	
	x (20C;  80C)
	10/2024
	
	

	31 
	Nhiệt kế thủy tinh (-19 đến 620C) AMA
	B.045
	01
	
	x (20C; 80C)
	10/2024
	
	

	32 
	Nhiệt kế thủy tinh   (-1 đến 510C) ALLA
	B.066
	01
	
	x (20C;  80C)
	10/2024
	
	

	33 
	Micropipette Eppendorft 100µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	34 
	Micropipette Biorad 100-1000 µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	35 
	Micropipette Human 200-1000 µl
	B.061
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	36 
	Tủ lạnh Electrolux
	B.031
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	37 
	Tủ lạnh Sanyo
	B.032
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	38 
	Tủ lạnh Toshiba
	B.033
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	39 
	Tủ mát Alaska
	B.052
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	40 
	Tủ lạnh âm sâu Evermed
	B.059
	01
	
	x(-20 0C)
	10/2024
	
	

	41 
	Máy quang phổ Shimadzu UV-1800
	A001-2
	01
	
	x (Độ lặp lại, độ chính xác của ABS tại ( 510; 543; 456; 525; 415; 420 nm)
	10/2024
	
	

	42 
	Cân kỹ thuật PA213
	A009-3
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	43 
	Cân phân tích Ohaus 0,1mg/210g PA214
	A009
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	44 
	Cân kỹ thuật Ohaus 0,01g/2100g PA2102
	A009-4
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	45 
	Máy đo pH để bàn Peak Instruments Inc
	A002-6
	01
	
	x(pH 4,7,10)
	10/2024
	
	

	46 
	Máy đo pH để bàn HORIBA LAQUA - PH1100

	A002-4
	01
	
	x(pH 4,7,10)
	10/2024
	
	

	47 
	Máy đo độ đục cầm tay Hanna HI98703
	A003-2
	01
	
	x(0,2,5,10, 20,100,800 NTU)
	10/2024
	
	

	48 
	Máy đo độ dẫn cầm tay  Palintest
	A042
	01
	
	x(2µS/cm)
	10/2024
	
	

	49 
	Nồi cách thủy JSWB 33T (Korea) 
	A004-2
	01
	
	x(97oC, sôi)
	10/2024
	
	

	50 
	Nồi cách thủy JSWB 33T (Korea) 
	A004-3
	01
	
	x(97oC,  70oC)
	10/2024
	
	

	51 
	Tủ sấy Memmert UNE400
	A013
	01
	
	x(105,180OC)
	10/2024
	
	

	52 
	Tủ sấy Memmert UNE400
	A013-2
	01
	
	x(105,180OC)
	10/2024
	
	

	53 
	Lò nung LENTON ECF 12/10
	A026
	01
	
	x(525 OC)
	10/2024
	
	

	54 
	Máy đo nhiệt độ EBRO TTX100 
	A040
	01
	
	x(-20 ; 3 ; 15)
	10/2024
	
	

	55 
	Máy đo nhiệt độ Precision C08Q61
	A040-2
	01
	
	x(105 OC )
	10/2024
	
	

	56 
	Nhiệt kế điện tử SATO SK-270WP
	A040-03
	01
	
	x(-20 ;3; 4 ; 15;20; 97; 105 OC)
	10/2024
	
	

	57 
	Nhiệt kế điện tử ISOLAB
	A040-04
	01
	
	x(3;15;97 OC)
	10/2024
	
	

	58 
	Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử
 Hygro-Thermometer DHT-1 
	A041
	01
	
	x(25 OC

75% )
	10/2024
	
	

	59 
	Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử
 Hygro-Thermometer DHT-1 
	A041-2
	01
	
	x(25 OC

75% )
	10/2024
	
	

	60 
	Tủ hốt khí độc Esco EFH-5A1
	A005
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	61 
	Tủ hốt khí độc Esco ADC-4B1
	A005-2
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	62 
	Máy cất nước cất 2 lần HAMILTON AWC/4D
	A015-4
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	63 
	Máy đo Clo dư tự và Clo tổng Hanna HI97711
	A044
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	64 
	Tủ lạnh Lovibond 
	A020
	01
	x
	x(20oC )
	10/2024
	
	

	65 
	Tủ mát Fiocchetti
	A043
	01
	
	x(15oC )
	10/2024
	
	

	66 
	Tủ lạnh Sharp 145 lit
	A038
	01
	  x
	
	10/2024
	
	

	67 
	Tủ lạnh Toshiba
	A038-2
	01
	  x
	
	10/2024
	
	

	68 
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng (-10oC) - (110oC) (mã số A043-1) (ngăn mát tủ lạnh)
	A043-1
	01
	
	x(3oC )
	10/2024
	
	

	69 
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng(-10oC) - (110oC) (mã số A043-2) (ngăn mát tủ lạnh)
	A043-2
	01
	
	x(3oC )
	10/2024
	
	

	70 
	Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân(-19oC) - (62oC) (mã số A044-1) (ngăn đông tủ lạnh)
	A044-1
	01
	
	x(-15oC )
	10/2024
	
	

	71 
	Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân(-19oC) - (62oC) (mã số A044-2) (ngăn đông tủ lạnh)
	A044-2
	01
	
	x(-15oC )
	10/2024
	
	

	72 
	Cồn kế 0-35 độ rượu có nhiệt kế

( mã số A047-1)                                     
	A047-1
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	73 
	Cồn kế 35-75 độ rượu có nhiệt kế

( mã số A047-2)                                     
	A047-2
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	74 
	Micropipet Biohit (Phần Lan) 1000µl (A050)
	A050
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	75 
	Micropipet  Hirschmann 50 µl (A048)
	A048
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	76 
	Tủ lạnh Samsung
	G02-1
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	77 
	Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân (-10 đến 1100C) AMA
	G03-1
	01
	
	-10oC
	10/2024
	
	

	78 
	Nhiệt kế thủy ngân chất lỏng (-1 đến 510C) 

ALLA
	G03-2
	01
	
	5oC
	10/2024
	
	

	79 
	Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử
 Hygro-Thermometer DHT-1
	G01-1
	01
	
	x(25 OC

75% )
	10/2024
	
	

	80 
	Nhiệt kế hồng ngoại ETI  (-30 đến 3300C)
	G04-1
	01
	
	x(5; -20oC)
	10/2024
	
	

	81 
	Nồi hấp tiệt trùng TOMMY SS325 (SHPT)
	
	01
	x
	x(1210C)
	10/2024
	
	

	82 
	Tủ An Toàn Sinh học cấp II ESCO
	E.02-1
	01
	x
	x (Theo quy định nhà sản xuất)
	10/2024
	
	

	83 
	Tủ pha Mix PCR ESCO
	E.02-3
	
	x
	x
	10/2024
	
	

	84 
	Micropipet Hettich 2-20 µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	85 
	Micropipet Hettich 20-200 µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	86 
	Micropipet Hettich 100-1000 µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	87 
	Micropipet Eppendorf 0.5-10 µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	88 
	Micropipet VITLAB 100-1000 µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	89 
	Micropipet VITLAB 20-200 µl
	
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	90 
	Máy Realtime PCR Rotor Gen Q (Qiagen)
	
	02
	x
	
	10/2024
	
	

	91 
	Tủ an toàn sinh học BIOBASE
	
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	92 
	Máy tách chiết tự động BIOER 96
	
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	93 
	Máy tách chiết tự động QIAGEN Symphony
	
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	94 
	Kính hiển vi 

OLYMPUS CX21 FS1
	(cs2)
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	95 
	Kính hiển vi 

OLYMPUS CX23 LED RFS1
	(cs2)
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	96 
	Pipet – Nexty-100 / Watson - Nhật
	(cs3)
	02
	
	x
	10/2024
	
	

	97 
	Pipet – Nexty-1000 / Watson - Nhật
	(cs3)
	01
	
	x
	10/2024
	
	

	98 
	Máy ủ Elisa TC-92

Teco Diagnostics – Mỹ
	(cs3)
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	99 
	Máy rửa Elisa TC-94

Teco Diagnostics – Mỹ
	(cs3)
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	100 
	Máy đọc Elisa TC-96

Teco Diagnostics – Mỹ
	(cs3)
	01
	x
	
	10/2024
	
	

	TỔNG CỘNG GIÁ SAU THUẾ
	



