DANH MỤC

Gói thầu: Bảo trì trạm biến áp 2 x 37.5 kVA Trung tâm y tế dự phòng

trụ 474 BTre/155/01 (Cơ sở 1-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27 KV 200A silicone | bộ | 1 |  |
| 2 | Chì 3 K | cái | 3 |  |
| 3 | Thùng điện kế 2 ngăn lắp trạm <250KVA, vật liệu composite-500x320x760 | bộ | 1 |  |
| 4 | MCCB 3 pha 415V-200A-36 KA | cái | 1 |  |
| 5 | Kẹp quai 70-95 mm2 loại ty | cái | 3 |  |
| 6 | Hotline 2/0 | cái | 3 |  |
| 7 | Cáp nhôm bọc lõi thép 24 KV ACXH 50mm2 | m | 60 |  |
| 8 | Giáp níu dừng dây ACXH 50 mm2 | bộ | 6 |  |
| 9 | Vòng treo đầu tròn 70 kN | bộ | 6 |  |
| 10 | Mắc nối đơn | bộ | 6 |  |
| 11 | Mani | cái | 12 |  |
| 12 | Băng keo trung thế | cuộn | 4 |  |
| 13 | Thay MBT 1 pha trên cột <= 50 KVA | máy | 3 |  |
| 14 | Thay thùng điện kế trạm biến áp | bộ | 1 |  |
| 15 | Thay FCO 22-35 KV | Bộ | 1 |  |
| 16 | Thay dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,…) bằng thủ công, tiết diện dây <=70 mm2 | km | 0,06 |  |
| 17 | Công tác ép nối dây có tiết diện <= 120 mm2 | mối | 3 |  |
| 18 | Tháo xà thép cột đỡ <=50kg | bộ | 2 |  |
| 19 | Lắp khóa đỡ dây<70mm2 | bộ | 6 |  |
| 20 | Lắp kẹp các loại | cái | 3 |  |
| 21 | Ca máy xe cẩu MBA | xe | 1 |  |
| 22 | Chi phí nhân công vận chuyển, nhân công tháo dỡ thu hồi, nhân công lắp đặt công trình | Trọn bộ | 1 |  |
| 23 | Chi phí thí nghiệm thiết bị, chi phí nghiệm thu công trình, chi phí cắt điện thi công và các chi phí khác … | Trọn bộ | 1 |  |