## 2024 (2)
DANH MỤC THIẾT BỊ
( Kèm theo Thư mời số /KSBT ngày /7/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)
STT | Tên thiết bị | Mã TB | Đơn giá Bảo trì (VNĐ/TB) | Đơn giá Hiệu chuẩn (VNĐ/TB) | SL | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Máy sinh hóa tự động TC Matrix | C09/SHHH |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
2 | Máy đọc Elisa, Hãng: Chromate, Model: 4300 | VRHT15 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC. BT
3 | Máy rửa, Hãng: Bio-Rad, Model: PW40 | VRHT21 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
4 | Máy ủ IPS, Hãng: Bio-Rad | VRHT13 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC, BT
5 | Máy ly tâm lạnh Eppendorf | VRHT11 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
6 | Tủ ấm Memmert INB 400 | B.001 |  |  | 1 | 0 | 41,5 44 độ C Vừa HC, BT
7 | Tủ ấm Memmert INB 500 | B.002 |  |  | 1 | 0 | 30, 37 độ C Vừa HC, BT
8 | Tủ ấm JSR JSGI-153P | B.003 |  |  | 1 | 0 | 30, 37 độ C Vừa HC, BT
9 | Tủ ấm JSGI-30T | B.005 |  |  | 1 | 0 | 41,5 44 độ C Vừa HC, BT
10 | Cân kỹ thuật PA2102 | B.007 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
11 | Cân kỹ thuật PA213 | B.008 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
12 | Máy đo pH để bàn Peak Instruments Inc | B.010 |  |  | 1 | 0 | pH 4,7,10 Hiệu chuẩn
13 | Nồi hấp tiệt trùng TOMY ES-315 | B.015 |  |  | 1 | 0 | 115, 121 độ C Vừa HC, BT
14 | Nồi hấp tiệt trùng ALPCL-32L(VS) | B.018 |  |  | 1 | 0 | 121 độ C Vừa HC, BT
15 | Tủ sấy Memmert UNE 400 | B.017 |  |  | 1 | 0 | 180 độ C Vừa HC, BT
16 | Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO | B.025 |  |  | 1 | 0 | HC, BT Vừa HC, BT
17 | Tủ an toàn sinh học cấp II TELSTAR | B.026 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC, BT
18 | (1) Nhiệt Kế Điện Tử SATOSK-270WP | B.54 |  |  | 1 | 0 | 44 độ C Hiệu chuẩn
19 | (1) Nhiệt Kế Đ iện Tử SATO SK-270WP | B.55 |  |  | 1 | 0 | 37 độ C Hiệu chuẩn
20 | (1) Nhiệt Kế Điện Tử SATO SK-270WP | B.56 |  |  | 1 | 0 | 30 độ C Hiệu chuẩn
21 | (1) Nhiệt Kế Điện Tử SATO SK-270WP | B.57 |  |  | 1 | 0 | 37 độ C Hiệu chuẩn
22 | (1) Nhiệt Kế Điện Tử SATO SK-270WP | B.58 |  |  | 1 | 0 | 41 độ C Hiệu chuẩn
23 | (1) Nhiệt kế điện tử đầu dò Control Traceable 4147 | B.035 |  |  | 1 | 0 | 180 độ C Hiệu chuẩn
24 | (1) Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | B.036 |  |  | 1 | 0 | 25 0C, 75% Hiệu chuẩn
25 | (1) Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | B.037 |  |  | 1 | 0 | 25 0C, 75% Hiệu chuẩn
26 | (1) Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | B.038 |  |  | 1 | 0 | 25 0C, 75% Hiệu chuẩn
27 | (1) Nhiệt ẩm kế điện tử ETILLTD | B.040 |  |  | 1 | 0 | 25 0C, 75% Hiệu chuẩn
28 | (1) Nhiệt kế thủy tinh MAXIMA | B.044 |  |  | 1 | 0 | 115, 121 độ C Hiệu chuẩn
29 | (1) Nhiệt kế thủy tinh (-1 đến 51 độ C) ALLA | B.041 |  |  | 1 | 0 | 2, 8 độ C Hiệu chuẩn
30 | (1) Nhiệt kế thủy tinh (-1 đến 51 độ C) ALLA | B.042 |  |  | 1 | 0 | 2, 8 độ C Hiệu chuẩn
31 | (1) Nhiệt kế thủy tinh (-19 đến 620C) AMA | B.045 |  |  | 1 | 0 | 2, 8 độ C Hiệu chuẩn
32 | (1) Nhiệt kế thủy tinh (-1 đến 510C) ALLA | B.066 |  |  | 1 | 0 | 2, 8 độ C Hiệu chuẩn
33 | (1) Micropipette Eppendorft 100µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
34 | (1) Micropipette Biorad 100-1000 µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
35 | (1) Micropipette Human 200-1000 µl | B.061 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
36 | Tủ lạnh Electrolux | B.031 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC, BT
37 | Tủ lạnh sanyo | B.032 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC, BT
38 | Tủ lạnh Toshiba | B.033 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC, BT
39 | Tủ mát Alaska | B.052 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC, BT
40 | Tủ lạnh âm sâu Evermed | B.059 |  |  | 1 | 0 | (-20 độ C) Hiệu chuẩn
41 | Máy quang phổ Shimadzu UV-1800 | A001-2 |  |  | 1 | 0 | Độ lặp lại, độ chính xác của ABS tại bước sóng 510, 543, 456, 525, 415, 420 Hiệu chuẩn
42 | Cân kỹ thuật Ohaus PA213 | A009-3 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
43 | Cân phân tích Ohaus 0,1mg/210g PA214 | A009 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
44 | Cân kỹ thuật Ohaus 0,01g/2100g PA2102 | A009-4 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
45 | Máy đo pH để bàn Peak Instruments Inc | A002-6 |  |  | 1 | 0 | pH 4, 7, 10 Hiệu chuẩn
46 | Máy đo pH HORIBA LAQUA - PH1100 | A002-4 |  |  | 1 | 0 | pH 4, 7, 10 Hiệu chuẩn
47 | (1) Máy đo độ đục cầm tay Hanna HI98703 | A003-2 |  |  | 1 | 0 | 0, 2, 5, 10,20, 100, 800 NTU Hiệu chuẩn
48 | (1) Máy đo độ dẫn cầm tay Palintest | A042 |  |  | 1 | 0 | 2 µS/cm Hiệu chuẩn
49 | Nồi cách thủy JSWB 33T (Korea) | A004-2 |  |  | 1 | 0 | 97 độ C Hiệu chuẩn
50 | Nồi cách thủy JSWB 33T (Korea) | A004-3 |  |  | 1 | 0 | 97, 70 độ C Hiệu chuẩn
51 | Tủ sấy Memmert UNE400 | A013 |  |  | 1 | 0 | 105, 180 độ C Hiệu chuẩn
52 | Tủ sấy Memmert UNE400 | A013-2 |  |  | 1 | 0 | 105, 180 độ C Hiệu chuẩn
53 | Lò nung LENTON ECF 12/10 | A026 |  |  | 1 | 0 | 525 độ C Hiệu chuẩn
54 | (1) Máy đo nhiệt độ EBRO TTX100 | A040 |  |  | 1 | 0 | (-20), 3, 15 Hiệu chuẩn
55 | (1) Máy đo nhiệt độ Precision C08Q61 | A040-2 |  |  | 1 | 0 | 105 độ C Hiệu chuẩn
56 | (1) Nhiệt kế điện tử SATO SK-270WP | A040-03 |  |  | 1 | 0 | (-20), 3, 4, 15, 20, 97, 105 độ C Hiệu chuẩn
57 | (1) Nhiệt kế điện tử ISOLAB | A040-04 |  |  | 1 | 0 | 3, 15, 9 độ C Hiệu chuẩn
58 | (1) Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử Hygro-Thermometer DHT-1 | A041 |  |  | 1 | 0 | 25 độ, 75 % Hiệu chuẩn
59 | (1) Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử Hygro-Thermometer DHT-1 | A041-2 |  |  | 1 | 0 | 25 độ, 75 % Hiệu chuẩn
60 | Tủ hốt khí độc Esco EFH-5A1 | A005 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
61 | Tủ hốt khí độc Esco ADC-4B1 | A005-2 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
62 | Máy cất nước cất 2 lần HAMILTON AWC/4D | A015-4 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
63 | Máy đo clo dư tự do và clo tổng Hanna HI97711 | A044 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
64 | Tủ lạnh Lovibond | A020 |  |  | 1 | 0 | 20 độ C, vừa BT, HC
65 | Tủ mát Fiocchetti | A043 |  |  | 1 | 0 | 15 0C Hiệu chuẩn
66 | Tủ lạnh Sharp 145 lít | A038 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
67 | Tủ lạnh Toshiba | A038-2 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
68 | (1) Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng(-10oC) - (110oC) (mã số A043-1) (ngăn mát tủ lạnh) | A043-1 |  |  | 1 | 0 | 3 độ C Hiệu chuẩn
69 | (1) Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng(-10oC) - (110oC) (mã số A043-2) (ngăn mát tủ lạnh) | A043-2 |  |  | 1 | 0 | 3 độ C Hiệu chuẩn
70 | (1) Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân(-19oC) - (62oC) (mã số A044-1) (ngăn đông tủ lạnh) | A044-1 |  |  | 1 | 0 | (-15) độ C Hiệu chuẩn
71 | (1) Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân(-19oC) - (62oC) (mã số A044-2) (ngăn đông tủ lạnh) | A044-2 |  |  | 1 | 0 | (-15) độ C Hiệu chuẩn
72 | (1) Cồn kế 0-35 độ rượu có nhiệt kế ( mã số A047-1) | A047-1 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
73 | (1) Cồn kế 35-75 độ rượu có nhiệt kế ( mã số A047-2) | A047-2 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
74 | (1) Micropipet Biohit (Phần Lan) 1000µl (A050) | A050 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
75 | (1) Micropipet Hirschmann 50 µl (A048) | A048 |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
76 | Tủ lạnh Samsung | G02-1 |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
77 | (1) Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân (-10 đến 110 độ C) AMA | G03-1 |  |  | 1 | 0 | -10 độ C Hiệu chuẩn
78 | (1) Nhiệt kế thủy ngân chất lỏng (-1 đến 51 độ C) AMA | G03-2 |  |  | 1 | 0 | 5 độ C Hiệu chuẩn
79 | (1) Máy đo nhiệt độ - độ ẩm điện tử Hygro-Thermometer DHT-1 | G01-1 |  |  | 1 | 0 | 25 độ, 75 % Hiệu chuẩn
80 | (2) Nhiệt kế hồng ngoại ETI( -30 đến 330 độ C) | G04-1 |  |  | 1 | 0 | 5, (-20) độ C Hiệu chuẩn, Nhà thầu phụ thực hiện
81 | Nồi hấp tiệt trùng Tommy SS325 | N.018 |  |  | 1 | 0 | Vừa HC. BT 121 độ C
82 | Tủ An Toàn Sinh học cấp II ESCO | E.02-1 |  |  | 1 | 0 | Vừa BT, HC
83 | Tủ pha Mix PCR ESCO | E.02-3 |  |  | 1 | 0 | Vừa BT, HC
84 | (1) Micropipet Hettich 2-20 µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
85 | (1) Micropipet Hettich 20-200 µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
86 | (1) Micropipet Hettich 100-1000 µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
87 | (1) Micropipet Eppendorf 0.5-10 µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
88 | (1) Micropipet VITLAB 100-1000µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
89 | (1) Micropipet VITLAB 20-200µl |  |  |  | 1 | 0 | Hiệu chuẩn
90 | Máy Realtime PCR Rotor Gen Q (Qiagen) |  |  |  | 2 | 0 | Bảo trì
91 | Tủ an toàn sinh học BIOBASE |  |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
92 | Máy tách chiết tự động BIOER 96 |  |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
93 | Máy tách chiết tự động QIAGEN Symphony |  |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
94 | Kính hiển vi OLYMPUS CX21 FS1 | (cs2) |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
95 | Kính hiển vi OLYMPUS CX23 FS1 | (cs2) |  |  | 1 | 0 | Bảo trì
96 | (1) Pipet - Nexty - 100/Watson - Nhật | (cs2) |  |  | 2 | 0 | Hiệu chuẩn
TỔNG CỘNG SAU VAT | [5 empty] | 0
Bằng chữ: