## YÊU CẦU BÁO GIÁ
SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 396/YCBG-KSBT
Bến Tre, ngày 27 tháng 02 năm 2024
PHẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ
Hạng mục: Thi công sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất
STT | Mã hiệu | Cột ẩn | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng)
I. Cải tạo, sửa chữa phòng máy X-Quang
1 | SA.21243 |  | Tháo dỡ vách thạch cao hiện hữu | m2 | 34.54
2 | TT |  | Gia công, lắp dựng vách Alu dày 5mm | m2 | 34.54
3 | TT |  | Sửa chữa cửa đi ốp chì hiện hữu (thay mới máng treo, ray trượt, bánh xe cho cửa, sơn dầu mới cho cửa) | m2 | 6.67
4 | SA.11611 |  | Đục nhám bề mặt tường hiện hữu để ốp gạch men | m2 | 15.72
5 | AK.31141 |  | Ốp tường - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M25, PCB40 | m2 | 15.72
6 | AL.54310 |  | Vệ sinh sạch bẩn bề mặt sê nô hiện hữu | m2 | 13.425
7 | SB.81311 |  | Quét dung dịch chống thấm sê nô mái 3 nước | m2 | 13.425
8 | SA.11811 |  | Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt tường hiện hữu | m2 | 81.17
9 | SB.81411 |  | Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường trong nhà | m2 | 22
10 | SB.81411 |  | Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường ngoài nhà | m2 | 59.17
11 | AK.84113 |  | Sơn chống ố cho tường ngoài nhà đã bả bằng sơn gốc acrylic (2 nước) | m2 | 59.17
12 | AK.84114 |  | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 130.0175
13 | AK.84112 |  | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 67.635
II. Sửa chữa nắp bể chứa nước cấp PCCC
14 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt nắp bể, quy cách D=1000mm (khung sắt sơn dầu + ốp tôn phẳng tráng kẽm dày 0,5mm) | cái | 1
III. Sửa chữa nền hội trường lớn khu hành chính
15 | SA.11213 |  | Phá dỡ gạch nền hiện hữu | m2 | 3.36
16 | SA.11215 |  | Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng | m2 | 3.36
17 | AK.41123 |  | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 3.36
18 | AK.51250 |  | Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, XM PCB40 | m2 | 3.36
IV. Xây gờ chắn nước tại cửa ra vào khu hành chính, cửa kho
19 | AL.22112 |  | Cắt nền gạch hiện hữu | 10m | 2.07
20 | SA.11213 |  | Phá dỡ nền gạch hiện hữu | m2 | 2.405
21 | AF.11212 |  | Bê tông gờ chắn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.16541
22 | AK.31130 |  | Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM PCB40 M75 | m2 | 4.14
V. Sửa chữa gạch ốp tường khu xét nghiệm
23 | SA.21272 |  | Tháo dỡ gạch ốp tường | m2 | 3.075
24 | AK.21223 |  | Trát vữa dặm vá tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 3.075
25 | AK.31130 |  | Công tác ốp gạch vào tường, tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM PCB40 M75 | m2 | 3.075
VI. Sửa chữa, nâng nền lối đi vào nhà vệ sinh chung của khu tiêm ngừa
26 | SA.21413 |  | Tháo dỡ các cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤ 100kg | cấu kiện | 18
27 | AE.52213 |  | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 4x8x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 1.206
28 | AK.21123 |  | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 20.1
29 | AB.66142 |  | Đắp cát nâng nền bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.018434
30 | AF.11212 |  | Bê tông nền, SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.709
31 | AK.41113 |  | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 14.18
32 | SA.21413 |  | Lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤ 100kg (tận dụng tấm đan cũ) | cấu kiện | 18
VII. Sửa chữa nhà vệ sinh chung Khu khám
33 | AF.11212 |  | Bê tông móng để máy giặt SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.05
34 | AK.41123 |  | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 6.62
35 | AK.51240 |  | Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM M75, XM PCB40 | m2 | 6.62
36 | AK.31210 |  | Ốp chân tường - Tiết diện gạch ≤ 0,036m2 | m2 | 0.3
37 | SA.11811 |  | Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - tường | m2 | 47.02
38 | SB.81411 |  | Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường trong nhà | m2 | 21.18
39 | SB.81411 |  | Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường ngoài nhà | m2 | 25.84
40 | AK.84112 |  | Sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 21.18
41 | AK.84114 |  | Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 25.84
42 | SA.21312 |  | Tháo dỡ chậu rửa hiện hữu | bộ | 1
43 | SA.21314 |  | Tháo dỡ chậu tiểu hiện hữu | bộ | 2
44 | BB.91101 |  | Lắp đặt mới lavabo treo tường | bộ | 1
45 | BB.91301 |  | Lắp đặt mới chậu tiểu nam | bộ | 2
46 | BB.91501 |  | Lắp đặt vòi lạnh lavabo | bộ | 1
47 | BB.91501 |  | Lắp đặt bộ xả bẩn bằng nhựa cho lavabo | bộ | 1
48 | BB.91501 |  | Lắp đặt mới bộ xả nhấn chậu tiểu nam | bộ | 2
49 | BB.41101 |  | Lắp đặt ống nhựa uPVC D=21mm | 100m | 0.04
50 | BB.41103 |  | Lắp đặt ống nhựa uPVC D=34mm | 100m | 0.04
51 | SA.21272 |  | Tháo dỡ gạch ốp tường | m2 | 0.2
52 | AK.31130 |  | Công tác ốp gạch vào tường, tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM PCB40 M75 | m2 | 0.2
Tổng cộng chi phí sau thuế (1)+(2)+...+(7)
Ghi bằng chữ:
Hồ sơ gồm có :
- Báo giá tổng chi phí sau thuế theo bảng nêu trên
- Hồ sơ pháp lý
- Hồ sơ năng lực
Hồ sơ để vào trong một phong bì và đóng dấu niêm phong của Công ty
- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre
- Thời gian tiếp nhận đến 11 giờ ngày 13/3/2024 tính theo dấu bưu điện ( nếu gửi qua đường
bưu điện)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

## Hệ số (hidden)
Hạng mục 1
HS điều chỉnh máy thi công | hsBM | 1 | 1
HS điều chỉnh nhân công | hsBNC | 1 | 1
Chi phí chung theo chi phí trực tiếp | hsC | 0.073 | 7.3%
Hệ số đảm bảo an toàn giao thông | hsDBATGT | 0.01 | 1%
Hệ số lán trại, nhà tạm | hsGxdnt | 0.011 | 1.1%
Hệ số riêng vật liệu | hsRVL | 1 | 1
Thu nhập chịu thuế tính trước | hsTL | 0.055 | 5.5%
Hệ số trực tiếp phí khác | hsTT | 0.025 | 2.5%
Thuế VAT | hsGTGT | 0.1 | 10%
Hệ số vật liệu phụ | hsVLP | 0 | 0
Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng | hsGlpa | 0.02 | 2%
Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng | hsGlbc | 0.03 | 3%
Chi phí chuyển máy, thiết bị khảo sát | hsGdc | 0 | 0%
Chi phí dự phòng | hsGdp | 0.1 | 10%
Chi phí chung theo chi phí nhân công | hsCNC | 0 | 0%
Hệ số chi phí hạng mục chung | hsGhmc | 0.08 | 8%
Chi phí quản lý dự án | hsQLDA | 0 | 0%
Chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật | hsBCKTKT | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | hsTKBVTC | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra dự toán | hsTTDT | 0 | 0%
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ đánh giá hồ sơ dự thầu | hsHSMT | 0 | 0%
Chi phí giám sát thi công xây dựng | hsGSTC | 0 | 0%
Chi phí bảo hiểm công trình | hsBHCT | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | hsTTQT | 0 | 0%
Chi phí kiểm toán | hsCPKT | 0 | 0%
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp | hsGbhtn | 0 | 0%
Hệ số giảm thầu | hsGiamThau | 0 | 0%